Text for specification

Descrizione
Morsetto a prisma 
für Cu / Al 120 - 300 mm²
Gr. NH 1-3
185Power

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33736000A