Text for specification

Descrizione
Modulo laterale
per adattatori componibili 1p
9 x 160
30Compact 5P

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32633000