Text for specification

Descrizione
connessione a vite M8
con rondella
Gr. NH 00
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
30894000