Text for specification

Descrizione
Calotta terminali IP20 (retro) per adattatori
per tutte le versioni di adattatori
185Power

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
5% derating for the electrical data of the circuit breaker

Proprietà materiali
Copertura:
	temperature stability 125°C,
	fire behaviour UL 94 HB,
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32704000A