Text for specification

Descrizione
cavo AWG 6 (16 mm²), lungh. 210 mm

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	0,4 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32900000A