Text for specification

Descrizione
Copertura barre 
per barre 12 x 5, lunghezza 1m
protezione contro contatti accidentali
30Compact 3P
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01242000A