Text for specification

Descrizione
Copertura barre 
per barra 12 - 30 x 5, lungh. 1m
protezione contro contatti accidentali
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01244000