Text for specification

Descrizione
Separatori UL, kit per sist. 3p
per conn. longitudinali  01990, 01823, 01827
105 mm
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (UL) AC:	600 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01360000