Text for specification

Descrizione
calibro a vite D, 16 A
grigio
E 27 / E 33
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	16 A

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01704000