Text for specification

Descrizione
Trasformatore 1600 A / 5 A
5 VA / class 1
185Power

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	2,5 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32987000