Text for specification

Descrizione
connessione a brida per cavi Cu
70 - 150 mm²
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Connessioni
18 x 10

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33163000