Text for specification

Descrizione
Compensazione di profondità per Gr. 00
per adeguamento della profondità alla base sez. vert. Gr. 00
Ersatzteil
185Power

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33644000A