Text for specification

Descrizione
Morsetto a gabbia
für Cu / Al 70 - 240 mm²
Gr. NH 1 -3
185Power

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33735000A