Text for specification

Descrizione
Protezione laterale 
per supporti barre 01357 e 01485 (set di dx + sx)
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01131000