Text for specification

Descrizione
connessione multicavo
1x 2.5 - 16 mm² + 2x 2.5 - 25 mm²
NH 00
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	Brass, plain

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01182000