Text for specification

Descrizione
cornice singola
130 x 210
Gr. NH 000
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	resistenza alle temperature fino a 70°C, 
	ignifugo secondo UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33219000