Text for specification

Descrizione
morsetto a prisma per cavi Cu e Al
70 - 150 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Connessioni
70 - 150

Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33366000