Text for specification

Descrizione
Adattatore doppio
per montaggio di 2 basi sez. vert. per fus. NH 00
185Power

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33728000A