Text for specification

Descrizione
trasformatore 600 A / 5 A
2,5 VA / class 0,5
60Classic
185Power
Come accessorio

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	4,0 W

Proprietà materiali
temperature-resistant up to 125 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
37223000A