Text for specification

Descrizione
Supporto per morsetti per barrette PE/N
per fissaggio a scatto su guida TH35
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01121000