Text for specification

Descrizione
Lama sezionatore 400 A
Gr. NH 2
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	400 A

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03163000A