Text for specification

Descrizione
Morsetto di connessione
3x 50 - 95 mm²

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	630 A

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23929000AD