Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Barre di collegamento

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23946000AD