Text for specification

Descrizione
EQUES®30Compact
Adattatore 144 A, 3p
76 x 160
30Compact 3P

Norme
IEC 61439-1:2020

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	144 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32661000A