Text for specification

Descrizione
Calotta per terminali
universale, per basi sez. NH Gr. 1 - 3 e modulo verticale di connessione 800 A
Gr.  1- 3
185Power

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33733000A