Text for specification

Descrizione
trasformatore 500 A / 5 A
1,5 VA / class 0,5
Come accessorio

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	4,2 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
37207000A