Text for specification

Descrizione
Barra con profilo TT, 720 mm²
lunghezza 3,60 m
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	273,0 W

diagram current capacity (IEC) 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01229000