Text for specification

Descrizione
Distanziatore UL
per supporto 01272
per applicazioni sec. UL
30Compact 3P

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (UL) AC:	600 V

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01374000A