Text for specification

Descrizione
Barretta PE/N 63 A
6 morsetti 10 mm², fiss.a vite, lungh. 61,5 mm
senza brida speciale di connessione
Come accessorio

Norme
IEC 60664-1:2007

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01926000