Text for specification

Descrizione
calibro ad anello D01, 10 A
rosso
E 14
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	10 A

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01718000