Text for specification

Descrizione
Lama sezionatore 1600 A
Gr. NH 4a
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Valori elettrici
Corrente nominale (IEC):	1.600 A

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03185000