Text for specification

Descrizione
Chiave per blocco tappo
versione industry per D e D0
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31913000