Text for specification

Descrizione
barra a pettine, 3p, per 2 basi sezion.
35 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	7,9 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33906000