Text for specification

Descrizione
trasformatore 400 A / 5 A, con dich. di conformità
1,5 VA / class 0,5
Come accessorio

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	3,8 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
37210000A