Text for specification

Descrizione
Clip fissaggio per trasformatori
per il montaggio su barre piatte e sugli adattatori da 630 A
per barre piatte 25-30 x 5 e 12-30 x 10
60Classic
185Power
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
37900000A