Text for specification

Description
kit de suportes para perfis de cobertura
para sistemas de barramento 4 polos
conjunto que consiste de suporte esquerdo e direito, para coberturas 01599, 01555 e 01417
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approvals
CSA, UL

Electrical data

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01137000