Text for specification

Description
cobertura de barramentos
para barramento de 12 x 5, 1 m de comprimento
cobertura com proteção contra toque
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01242000A