Text for specification

Description
terminal plano
conexão do barramento 35 largura com lam. Cu 30 largura
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data

Material properties
Screws:
	Hexagon screw M6x30, length across flats 10
Terminal body:
	galvanized steel, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01587000