Text for specification

Description
barramento neutro/terra 63A
96 pontos terminais de 10 mm², com parafuso, 1000 mm de comprimento
15 grampos de fixação de 25 mm²
Accessories

Standards
IEC 60664-1:2007

Electrical data

pontos terminais
Zugang: 10 bis 25 mm² (10 mm² durch Umdrehen der Anschlussschelle)
Abgang: 4 bis 10 mm² 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01932000