Text for specification

Description
cobertura de proteção contra contato acidental IP20 (instalação traseira)
para todos os adaptadores
185Power

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
5% derating for the electrical data of the circuit breaker

Material properties
Cover:
	temperature stability 125°C,
	fire behaviour UL 94 HB,
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32704000A