Text for specification

Description
trilho de montagem 45 mm
para adaptadores para barramentos
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32947000