Text for specification

Description
interruptor de sinalização
comutador 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A
QUADRON®185Power Speed tamanho 00, 1, 2, 3
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33642000A