Text for specification

Description
terminal de caixa com conjunto de conexão 120 mm² - 300 mm²
incluindo cobertura traseira
tamanho 1 - 3
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33649000A