Text for specification

Description
tampa da área de conexão, versão plana, conexão da parte inferior
für 33704, 33705, 33719, 33724, 33773, 33774, 33775
tamanho 00
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33725000A