Text for specification

Description
tampa da área de conexão, versão alta, conexão inferior
para 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 33772 e QUADRON®185Power Speed tamanho 00
tamanho 00
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33732000A