Text for specification

Description
transformador de corrente 600 A / 5 A, com declaração de conformidade
5 VA / classe 0,5
tamanho 1 - 3
185Power

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Electrical data

Material properties
Material: polyamide
temperature-resistant up to 120 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33787000