Text for specification

Description
terminal de conexão 120 mm²
conexão frontal
Accessories

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Electrical data

pontos terminais
Cu 25-120mm² s(r); Cu 35-95mm² s(s); Cu 25-70mm² f+AE

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33914000