Text for specification

Description
peça de substituição para MOTUS®
plugue de conexão com conexão de cabo, 2 unidades

Standards
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Electrical data

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36902000