Text for specification

Description
barramento neutro/terra 63A
166 pontos terminais
protegidos contra auto-afrouxamento
Accessories

Standards
IEC 60664-1:2007

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	63 A

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01130000