Text for specification

Description
Schienen-Längsverbindung 520 A
150 mm
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	10,8 W
current capacity (IEC) max.:	520 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

SCCR:	18 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01193000